湖北省荣军医院吴家湾市场改造项目

设计需求

一、项目概况

1、项目名称：湖北省荣军医院吴家湾市场改造项目设计勘测

2、项目预算：9万元（勘测及设计）

3、项目概述：对湖北省荣军医院吴家湾市场改造前的勘测及设计，吴家湾市场初步改造成停车场及办公区域

二、设计要求

（一）整体设计原则

设计整体风格的描述，重要材料使用原则等，包括但不限于：

1、从简、环保、较高的空间利用率，一定的舒适度，布局满足敏捷办公模式需要等。

2、在节能环保方面的考虑。

（一）功能区间规划

包括但不限于：本次设计空间应包括以下功能区间规划，办公区、辅助功能区、停车区以及其他区域等。

（二）各功能区间具体需求

包括但不限于：

1.办公区

（1）工位区

（2）会议室

（3）独立办公室

（4）档案室

2.辅助功能区

（1）培训室

（2）更衣室

（3）淋浴间

（4）储物间

3.停车区

4.其他区域

（四）其他具体设计要求

a.安全管理设计要求

例如：高度关注人员的安全，动线设计上要简洁、高效，在紧急情况下能够便于辨识，迅速疏散。

b. 消音降噪设计要求

例如：室内设计需要考虑吸音降噪措施。所有材质和家具需要达到国家环保标准，例如铺设防静电地毯。

c.照明设计要求

例如：办公场地需有足够的照明，光线均匀，色调温和。

d.空调设计要求

例如：整栋建筑统一考虑空调安装问题。

6. 安防监控设计要求

例如：根据国家相关规范，由专业设计单位结合项目总体情况提供具体方案。

7.窗户设计要求

例如：

（1）窗户具有良好的隔音和保温性，并采取足够的安全措施，建议限定窗户开启幅度，防止人员物体意外坠落。

（2）建议安装纱窗，结合当地气象条件在不启用空调的季度可以开窗通风。

（3）四周安装窗帘以防阳光照射影响工作。

9.卫生间设计要求

例如：根据男女比例设置足够的卫生间数量，建议采用自动冲水装置。注意墩布池、电源等设置。

10.网络设计要求

例如：是否放置生产类设备，综合布线、网络间、IT运维等提出具体需求。

11.其他设计要求

三、供应商资质要求

包括但不限于：

1、具有独立法人资格；

2、具有乙级及以上建筑装饰工程设计相关资质；

3、可承接本项目的相关资质证书；

4、人员条件：管理及设计人员的资格要求；

5、其他要求：

（1）必须进行实地勘察

（2）3天内出改造设计（包括内部装修和外立面改造）方案和效果图。

四、图纸

1、设计图纸以 .dwg格式提供。

2、效果图纸以 .jpg或 .bmp格式提供。

3、若项目涉及建筑结构安全，需提交设计图原件（盖相应资质设计人员执业章、设计单位、采购单位公章）备案。